## Sheet1
清流基準測定値 (H25年度)
基準地点 |  | 環境 | 測定値
|  | 基準 | 環境基準 |  |  |  |  | 四万十川清流基準
河川名 | 地点名 | 類型 | 水素イオン濃度 | 生物化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | 溶存酸素量 | 大腸菌群数 | 清流度 | 全窒素 | 全りん | 水生生物
|  |  | (ph) | (BOD) | (SS) | (DO)
四万十川 | 鍛治屋瀬橋 | AA | 最小7.2 最大8.5 | 0.7mg/L | 1ｍｇ/L | 11ｍｇ/L | 2,200MPN/100mL | 5.0m | 0.39mg/l | 0.017mg/l | 1
| 大正流量観測所 |  | 最小7.0 最大8.1 | 0.9mg/L | 1ｍｇ/L以下 | 10ｍｇ/L | 2,900MPN/100mL | 5.7m | 0.25mg/l | 0.010mg/l | 1
| 橘*1 |  | 最小7.6 最大8.3 | 0.5mg/L | 1ｍｇ/L | 9.7ｍｇ/L | 1,700MPN/100mL | 4.7m | 0.27mg/l | 0.005mg/l | 2
| 具同 |  | 最小7.1 最大8.0 | 0.5mg/L | 1ｍｇ/L | 10ｍｇ/L | 1,900MPN/100mL | 4.6m | 0.27mg/l | 0.006mg/l | 2
仁井田川 | 根々崎橋 | A | 最小6.6 最大7.8 | 1.0mg/L | 3ｍｇ/L | 10ｍｇ/L | 12,000MPN/100mL | 2.8m | 0.79mg/l | 0.133mg/l | 2
吉見川 | 本川合流前 | ─ | 最小7.0 最大7.8 | 2.6mg/L | 2ｍｇ/L | 9.7ｍｇ/L | 16,000MPN/100mL | 2.7m | 0.92mg/l | 0.096mg/l | 3
檮原川 | 田野々大橋*2 | A | 最小7.4 最大8.1 | 0.8mg/L | 1ｍｇ/L以下 | 11ｍｇ/L | 330MPN/100mL | 7.0m | 0.24mg/l | 0.003mg/l | 1
広見川 | 川崎橋 | ─ | 最小7.8 最大8.3 | 0.7mg/L | 2ｍｇ/L | 10ｍｇ/L | 17,000MPN/100mL | 2.3m | 0.41mg/l | 0.022mg/l | 1
目黒川 | 本川合流前 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10.6m | 0.33mg/l | 0.003mg/l | 1
黒尊川 | 本川合流前 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15.6m | 0.26mg/l | 0.003mg/l | 1
後川 | 後川橋 | A | 最小7.0 最大8.0 | 0.5mg/L | 2ｍｇ/L | 10ｍｇ/L | 4,900MPN/100mL | 2.9m | 0.32mg/l | 0.024mg/l | ─
| 秋田橋 |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2
中筋川 | 坂本橋 | B | 最小7.1 最大7.6 | 1.3mg/L | 8ｍｇ/L | 10ｍｇ/L | 14,000MPN/100mL | 1.1m | 0.76mg/l | 0.074mg/l | ─
| 五反田橋*3 |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3
備 考： 環境基準は、各環境基準の値は年間平均値であり、*1：測定値は西土佐大橋の値 *2：測定値は大正橋の値 *3：測定値は江ノ村大橋の値。 また、四万十川清流基準測定値については、春季、夏季、秋季、冬季の平均値である。（ただし、水生生物は、春季、夏季、秋季の平均値）