（３）施設の安全管理

〔施設・備品の耐震対策チェック〕

| 災害予防のための施設点検〔 月 日 曜日 天気 〕 | チェック欄 | 改善日 |
| --- | --- | --- |
| 職員室・保育室・ホール | 天井や壁に取り付けられた空調機は固定しているか。 |  | ／ |
|  | 照明器具は固定しているか。 |  | ／ |
|  | 放送設備（テレビ、スピーカー等）は固定しているか。 |  | ／ |
|  | 掛け時計、掲示物、黒板は落下しないか。 |  | ／ |
|  | 本棚、ロッカーは補助金具等で固定しているか。 |  | ／ |
|  | ピアノ、オルガン、コピー機は動かないように固定しているか。 |  | ／ |
|  | 棚等の上に重い物や器具は置いていないか。 |  | ／ |
|  | 窓ガラスの飛散防止対策をしているか。 |  | ／ |
|  | 引き戸、ドアの開閉はスムーズか。 |  | ／ |
|  |  |  | ／ |
| 廊下・テラス・階段 | 廊下等に避難の妨げとなる物を置いていないか。 |  | ／ |
|  | 下駄箱は固定しているか。 |  | ／ |
|  | 砂や水で滑りやすくなっていないか。 |  | ／ |
|  | 腐食箇所や釘などは出ていないか。 |  | ／ |
|  | 階段の手すりにぐらつきはないか。 |  | ／ |
|  | 照明器具は固定しているか。 |  | ／ |
|  | 窓ガラスの飛散防止対策をしているか。 |  | ／ |
| トイレ | 滑りやすくなっていないか。 |  | ／ |
|  | ドアの開閉はスムーズか。 |  | ／ |
|  | 照明器具は固定しているか。 |  | ／ |
|  |  |  | ／ |
| 園庭 | 危険物はないか。 |  | ／ |
|  | 溝の蓋は完全に閉めているか。 |  | ／ |
|  | 遊具のぐらつき、腐食はないか。 |  | ／ |
| 調理室 | 大型備品（冷蔵庫、食器保管庫等）は固定しているか。 |  | ／ |
|  | ガスコック、ガス管にひび割れ等の異常はないか。 |  | ／ |
|  | ガスを使用しないときは元栓を閉めているか。 |  | ／ |
|  |  |  | ／ |
| その他 | 消火器は所定の場所に置いているか。 |  | ／ |
|  | 消火器や火災報知器、煙探知器等について、定期的に検査を受けているか。 |  | ／ |
|  | 園児にとって危険なもの（医薬品、カッター等）を安全な場所に保管しているか。 |  | ／ |
|  | 門、外壁等倒壊の危険はないか。 |  | ／ |
|  |  |  | ／ |

# Text boxes

この点検表は、基本的なことを例示しています。各園の実態に応じて点検項目を追加するなど、園独自の安全点検表を作成してください。