第３号様式

（検印欄）

年度

空調設備整備計画表

年　　月　　日作成

|  | 作業内容 | 実施回数 | ４ 月 | ５ 月 | ６ 月 | ７ 月 | ８ 月 | ９ 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | １ 月 | ２ 月 | ３ 月 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空調設備 | 空調機内外の点検 整備 | 12回／年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | エアフィルター点検、 洗浄、交換 | 52回／年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷温水コイル点検、 整備 | 2回／年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各給排気ファンの 点検、整備 | 12回／年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動制御装置の動作点検整備 | 52回／年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各階ダクト、Ｆ.Ｄ Ｖ.Ｄ.点検 | 2回／年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吹出口の点検、整備、清掃 | 24回／年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ダクトの保冷、保温の離漏気点検 | 2回／年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 作業内容については、上記以外に各ビルによって適宜追加又は内容を詳細にして記入してください。

２.　作業内容は設備の実情により適宜設定してください。