第５号様式

（検印欄）

| 空気環境（等）測定記録 年 月 日（ 曜） | 天 候 |  | 測定者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 測定項目 |  | 温 度 | 湿 度 |  | 気 流 | 炭酸ガス |  | 一酸化炭素 |  | 浮遊粉じん量 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 準 |  | ※１ 17～ 28℃ | 40 ～ 70％ |  | 0.5ｍ／sec 以下 | 1000ppm 以下 |  | - ２ 10ppm 以 下 |  | 0.15mg／㎥ |  | - １.冷房時は外気との温度差を著しくしない。 - ２.特別の事情のある建築物の場合は20ppm以下 |
| 測定場所 | 測定時刻 | 乾球 | 湿球 | 湿度 |  |  | 平均 |  | 平均 |  | 平均 |  |
| 測定機器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （特記事項） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注１．備考欄については、その他の測定事項、測定状況を記入してください。

２．特記事項については、考察、処置、全般的な状況を記入してください。