第４３号様式（第１０条関係）

年　　月　　日

保健所長　様

管理者　住　所

氏　名　　　　　　　　○印

診療用放射線照射器具備付け届

診療用放射線照射器具を備えるので、医療法施行規則第27条第１項第２項の規定により次のとおり届け出ます。

| 病院又は診療所 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  | 電話番号（ ） ＦＡＸ番号（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 診療用放射線照射器具に関する事項 | 使用室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射性同位元素の 種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物理的半減期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 個数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １個当たりの数量（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計数量（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物理的半減期が30日以下のもの | 年間最大貯蔵予定数量（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | １日最大使用予定数量（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用予定開始時期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用の場所 |  |  |  | 使用室 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 建築物の構造 |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃物 その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  | 通常口 箇所 |  |  | 非常口 箇所 |  |  |
|  | その他の開口部 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |
|  | 使用室である旨の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |

| 診療用放射線照射器具使用室の 放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 遮へい物 遮へい物 を設ける場所 |  |  |  | 構 造 及 び 材 料 |  | 厚 さ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 使用室の防護物の概要 | 天井 |  |  | 鉄筋コンクリート その他（ ） |  | mm mmPb |
|  |  | 床 |  |  | 鉄筋コンクリート その他（ ） |  | mm mmPb |
|  |  | 周囲の画壁 |  | 東 | 鉄筋コンクリート その他（ ） |  | mm mmPb |
|  |  |  |  | 西 | 鉄筋コンクリート その他（ ） |  | mm mmPb |
|  |  |  |  | 南 | 鉄筋コンクリート その他（ ） |  | mm mmPb |
|  |  |  |  | 北 | 鉄筋コンクリート その他（ ） |  | mm mmPb |
|  |  |  |  | 出入口の扉 | 含鉛扉・その他（ ） |  | mm mmPb |
|  | 画壁等の外側の実効線量が １mSv／週以下となる措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 貯蔵施設の放射線障害に関する構造設備の概要 | 貯蔵の方法 |  |  |  | 貯蔵室 ・ 貯蔵箱 |  |  |
|  | 貯蔵施設の遮へい材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁等の外側の実効線量が １mSv／週以下となる措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 貯蔵室 | 主要構造部分の耐火性 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 出入口 |  | 出入口の数 | 通常口 箇所 | 非常口 箇所 |  |
|  |  |  |  | 甲種防火戸 | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 閉鎖設備 | 鍵 ・ その他（ ） |  |  |
|  | 貯蔵箱 | 耐火性 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 閉鎖施設 |  |  | 鍵 ・ その他（ ） |  |  |
|  | 貯蔵施設である旨の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 貯蔵容器の構造 |  | 遮へい材料 |  |  |  |  |
|  |  |  | 容器外側の実効線量が100μSv／時以下となる措置（１ｍ） |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 貯蔵容器である旨の 標識 |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 種類及び数量の表示 |  | 有 ・ 無 |  |  |

| 運搬容器の構造 設備の概要 | 容器外側の実効線量が100μSv／時以下となる措置(1m)） |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 容器の構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 運搬容器である旨標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 種類及び数量の表示 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
| 治療病室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 治療病室である旨の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 遮へい物を設ける 場所 措置事項 |  |  |  | 天井 | 床 |  | 壁 | 扉 |
|  | 治療病室の防護物の概要 | 遮へい物 |  | 構造及び材料 | ｺﾝｸﾘｰﾄ その他 （ ） | ｺﾝｸﾘｰﾄ その他 （ ） |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ その他 （ ） | ｺﾝｸﾘｰﾄ その他 （ ） |
|  |  |  |  | 厚さ | mm mmPb | mm mmPb |  | mm mmPb | mm mmPb |
|  |  | 内装仕上げ材料 |  | 突起物・くぼみ | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  |  |  |  | 目地等のすきま | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  |  |  |  | 平滑 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  |  |  |  | 耐腐食性 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  |  |  |  | 耐浸透性 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |
|  | 画壁等の外側の実効線量が １mSv／週以下となる措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
| 診療用放射線照射器具使用室の 放射線障害防止に関する予防措置の概要 | 放射線障害防止に必要な 注意事項の表示 |  |  |  | 患者用 |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  |  | 従事者用 |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 放射線治療患者である旨の 標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 管理区域 |  | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 境界における実効線量が1.3mSv／３月以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 立入制限措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 管理区域である旨の標識 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 敷地の境界等 |  | 敷地内居住区域及び境界における実効線量が250μSv／３月以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 入院患者の被Combin曝する放射線の実効線量が1.3mSv／３月以下となる措置 （診療により被Combin曝する放射線を除く。） |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |

|  | その他 | 取扱者の被Combin曝防止用器具 |  | 遮へい器具 ・ 遠隔操作器具 その他（ ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 取扱者の被Combin曝測定器具 |  | フィルムバッチ ・ ポケット線量計 ＴＬＤ ・ リングバッチ その他（ ） |  |
| 放射線診療に従事する医師、歯科医師又は 診療放射線技師の氏名又は経歴 | 氏名 |  | 職種 |  | 経歴 |
|  | 年 月 日生 |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  | 年 月 日生 |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  | 年 月 日生 |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  | 年 月 日生 |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  | 年 月 日生 |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  | 年 月 日生 |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  | 年 月 日生 |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  | 年 月 日生 |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  | 年 月 日生 |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  | 年 月 日生 |  | 医師・歯科医師 診療放射線技師 |  | 免許登録年月日： 免許登録番号： |

備考　１　次の書類を添えてください。

(１)　隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した平面図及び側面図

(２)　診療室図（照射方向並びに防護物の材質及び厚さを記入した50分の１の縮図としてください。）

(３)　管理区域、管理区域の標識、使用中ランプ、注意事項、出入口等の位置を図中に赤で記入した書類

(４)　施設の防護に関する検査、測定報告書（理論計算により規制値を算出した場合は、その計算書を添えてください。）

(５)　その他参考となる資料

２　届出書及び添付書類は、正副２部を提出してください。