第４５号様式（第１０条関係）

年　　月　　日

保健所長　様

管理者　住　所

氏　名　　　　　　　　○印

診療用放射性同位元素

備付届

（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）

診療用放射性同位元素備付け届

診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）を備えるので、医療法施行規則第28条第１項の規定により次のとおり届け出ます。

| 病院又は診療所 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 | 電話番号（ ） ＦＡＸ番号（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影用診療用放射性同位元素）に関する事項 | 使用室名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射性同位元素の種 類 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 形状 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年間使用予定線量（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １日最大使用予定数量（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ３月間最大使用予定数量（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大貯蔵予定数量（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |
| 予定使用開始時期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用室と準備室の区別 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 建築物の構造 |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 出入口の数 |  | 通常口 |  | 箇所 |  | 非常口 | 箇所 |
|  | 使用室である旨の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |

| 診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影用診療用放射性同位元素） 準備室・使用室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 遮へい物を設ける 場所 措置事項 |  |  |  |  | 天 井 | 床 | 壁 | 扉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 使用室の防護物の概要 | 遮へい物 |  | 構造及び材料 |  | コンクリート その他（ ） | コンクリート その他（ ） | コンクリート その他（ ） | コンクリート その他（ ） |
|  |  |  |  | 厚さ |  | ㎜ ㎜Pb | ㎜ ㎜Pb | ㎜ ㎜Pb | ㎜ ㎜Pb |
|  |  | 内装 仕上げ材料 |  | 突起物・くぼみ |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 目地等のすきま |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 平滑 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 耐腐食性 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 耐浸透性 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 画壁等の外側の実効線量が １ｍSv／週以下となる措置 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 出 入 口 |  | 汚染検査に必要な測定機器 |  |  | 有 ・ 無 （種類： 型式： ） |  |  |  |
|  |  |  | 汚染除去に必要な器材 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 汚染除去に必要な洗浄設備 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 更衣設備 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 準備室に設ける洗浄設備 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 排水設備への連結 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | フード・グローブボックス |  |  |  |  | 有 ・ 無 （型式： ） |  |  |  |
|  | 排気設備への連結 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影用診療用放射性同位元素） 治療病室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 治療病室である旨の標識 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 遮へい物を設ける 場所 措置事項 |  |  |  |  | 天 井 | 床 | 壁 | 扉 |
|  | 治療病室の防護物の概要 |  | 遮へい物 |  | 構造及び材料 | コンクリート その他（ ） | コンクリート その他（ ） | コンクリート その他（ ） | コンクリート その他（ ） |
|  |  |  |  |  | 厚さ | ㎜ ㎜Pb | ㎜ ㎜Pb | ㎜ ㎜Pb | ㎜ ㎜Pb |
|  |  |  | 内装仕上げ材料 |  | 突起物・くぼみ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  | 目地等のすきま | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  | 平滑 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  | 耐腐食性 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  | 耐浸透性 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 画壁等の外側の実効線量が １ｍSv／週以下となる措置 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 出 入 口 |  | 汚染検査に必要な測定機器 |  |  | 有 ・ 無 （種類： 型式： ） |  |  |  |
|  |  |  | 汚染除去に必要な器材 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 汚染除去に必要な洗浄設備 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 更衣設備 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |

| 診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影用診療用放射性同位元素） 貯蔵施設の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 貯蔵の方法 |  |  |  |  |  | 貯蔵室 ・ 貯蔵箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 貯蔵施設の遮へい材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵施設の外側の実効線量が １ｍSv／週以下となる措置 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 貯蔵室 | 主要構造部分の耐火性 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 出入 口 |  | 出入口の数 |  | 通常口 | 箇所 | 非常口 | 箇所 |
|  |  |  |  | 甲種防火戸 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 閉鎖設備 |  |  | かぎ ・ その他（ |  | ） |
|  | 貯蔵箱 | 耐火性 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 閉鎖施設 |  |  |  |  | かぎ ・ その他（ |  | ） |
|  | 貯蔵施設である旨の標識 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 貯蔵容器 |  | 運搬容器 |  |
|  | 貯蔵容器・運搬容器の構造及び汚染防止装置 |  | 遮へい材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 容器外側の実効線量が100μSv／時以下となる措置（１ｍ） |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 空気汚染発生防止措置 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 液体のこぼれ防止措置 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 耐浸透性 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 貯蔵容器・運搬容器である旨の標識 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 種類及び数量の表示 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 受皿 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 吸収材 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |
| 診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影用診療用放射性同位 元素）廃棄施設の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 排 水 設 備 |  | 排水設備の外側の実効線量が１mSv／週以下になる措置 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 排水設備の能力(排水口) |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 排水監視設備 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 耐漏水性・耐浸透性・耐腐食性 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 廃液採取設備・廃液流出調節設備 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 開口部設備（ふた等）・立入制限措置 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 排水設備である旨の標識 |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 排 気 設 備 |  | 廃棄設備の外側の実効線量が１mSv／週以下になる措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 排気装置・排気浄化装置の能力（排気口） |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 排気装置・排気浄化装置の能力（常時立入り） |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 排気監視設備 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 耐漏水性・耐腐食性 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 汚染空気の広がり防止装置（ダンパー） |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 排気設備である旨の標識 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 保管廃棄設備 |  | 区画の状況 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保管廃棄設備の外側の実効線量が１mSv／週以下になる措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 閉鎖設備又は器具 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 保管廃棄容器 |  | 耐 火 性・気 密 性 |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐漏水性 |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐浸食性・耐浸透性 |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  |  | 標識 |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 保管廃棄設備である旨の標識 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影用診療用放射性同位元素） 準備室・使用室・治療病室・貯蔵室・廃棄施設の放射線障害防止に関する予防措置 | 放射線障害防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  | 患者用 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 従事者用 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 放射線治療患者の標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 管 理 区 域 |  | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 境界における実効線量が1.3ｍSv／３月以下となる措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | ３月間の空気中平均濃度が濃度限度値の１／10以下となる措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 汚染される物の表面密度が密度限度の１／10以下となる措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 立入制限措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 管理区域である旨の標識 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 敷地の境界等 |  | 敷地内居住区域及び境界における実効線量が250μSv／３月以下となる措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  | 入院患者の被Combinする放射線の実効線量が1.3mSv／３月以下となる措置（診療により被Combinする放射線を除く。） |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | その他 |  | 取扱者の被Combin防止用器具 |  |  | 遮へい器具 ・ 遠隔操作器具 その他（ ） |  |  |  |
|  |  |  | 取扱者の被Combin測定器具 |  |  | フィルムバッチ ・ ポケット線量計 Ｔ Ｌ Ｄ ・ リングバッチ その他（ ） |  |  |  |

| 放 射 線 診 療 に 従 事 す る 医 師 歯 科 医 師 又 は 診 療 放 射 線 技 師 の 氏 名 及 び 経 歴 | 氏 名 | 職種 | 経 歴 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年 月 日生 | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  | 年 月 日生 | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  | 年 月 日生 | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  | 年 月 日生 | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  | 年 月 日生 | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  | 年 月 日生 | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  | 年 月 日生 | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  | 年 月 日生 | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  | 年 月 日生 | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  | 年 月 日生 | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |

備考　１　次の書類を添えてください。

(１)　隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）取扱施設（準備室、使用室、治療病室、貯蔵室及び廃棄物保管室）の平面図及び側面図

(２)　準備室図、使用室図、治療病室図及び貯蔵室図は、その各室ごとに防護物の材料、厚さ及び表面の仕上げ材料を記入した50分の１の縮図

(３)　給水・排水及び給気・排気の系統を示す廃棄施設図

(４)　管理区域、管理区域の標識、注意事項、出入口等の位置を図中に赤で記入した書類

(５)　施設の防護に関する検査、測定報告書（理論計算により規制値を算出した場合は、その計算書を添えてください。）

(６)　その他参考となる資料

２　届出書及び添付書類は、正副２部を提出してください。