○高知県コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱

（目的）

第１条　この要綱は、コインオペレーションクリーニング営業について、施設の構造設備等及び衛生管理並びにその適正な利用方法等の周知に関し営業者が遵守すべき措置を定めることにより、コインオペレーションクリーニング営業に起因する衛生上の障害の発生を防止し、もって公衆衛生の維持及び向上に資することを目的とする。

（定義）

第２条　この要綱において「コインオペレーションクリーニング営業」とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な施設（共同洗濯設備として、病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものを除く。）を設け、これを公衆に利用させる営業をいう。

２　この要綱において「営業者」とは、コインオペレーションクリーニングを営む者をいう。

３　この要綱において「営業施設」とは、営業者がコインオペレーションクリーニング営業を営むために設ける施設をいう。

（構造設備等の基準）

第３条　営業施設の構造設備等は、別表１の基準に適合するものでなければならない。

（衛生管理責任者等）

第４条　営業者は、営業施設を衛生的に管理させるため、営業施設ごとに衛生管理責任者を定めなければならない。

２　前項の衛生管理責任者は、当該施設に常駐し、又は近隣に所在し、必要があれば、直ちに当該施設及び設備の管理の業務を行うことができるものでなければならない。

３　衛生管理責任者は、施設及び設備の衛生確保に必要な措置を講じるとともに、利用者に対し、第６条に規定する事項について、適切な指導助言を行わなければならない。

４　営業者は、ドライクリーニング用洗濯機を設置する施設については、有機溶剤の性質及び取扱いに関する知識技能を有する者を有機溶剤管理責任者（衛生管理責任者がこれを兼ねることは差し支えない。）として定め、洗濯機中の溶剤の調整、気化溶剤の漏出防止の点検等有機溶剤の管理に必要な業務を行わせなければならない。

５　営業者は、衛生管理責任者の氏名及び連絡先を施設内の見やすい場所に掲示し、利用者の要請に速やかに対応できる体制を整えておかなければならない。

（衛生上講ずべき措置）

第５条　営業者は、営業施設において、別表２の措置を講じなければならない。

（利用方法等の周知）

第６条　営業者は、営業施設の利用方法等について、別表３に掲げる事項を営業施設内の見やすい場所に掲示して、利用者に周知させるように努めなければならない。

（届出等）

第７条　営業施設を開設しようとする者は、あらかじめ開設届（別記第１号様式）を営業施設の所在地を所管する保健所長（以下「所管保健所長」という。）に届け出なければならない。

２　営業者は、前項の規定により届け出した事項に変更を生じたとき、又は営業施設を廃止したときは、速やかに変更届（別記第２号様式）又は廃止届（別記第３号様式）を所管保健所長に提出しなければならない。

（確認）

第８条　所管保健所長は、前条第１項の規定による届出に対して、当該届出に係わる営業施設の構造設備が、第３条に規定する構造設備基準に適合すると認めたときは、確認証（別記第４号様式）を交付するものとする。

２　営業者は、前項の規定による確認証の交付を受けたときは、営業施設内の見やすい場所に確認証を掲示するものとする。

３　所管保健所長は、前条第２項の変更届により確認証の記載事項に変更が生じたときは、確認証を書き換え、交付するものとする。

４　営業者は、確認証を破損し、汚損し、又は紛失し、営業施設内に掲示できなくなったときは、確認証の再交付申請 (別記第５号様式)により確認証の再交付を受けなければならない。

（立入検査等）

第９条　所管保健所長は、必要があると認められるときは、営業者の同意を得て、当該職員を当該営業施設に立ち入らせ、この要綱に定める基準の遵守状況を検査させるものとする。

２　所管保健所長は、営業施設がこの要綱に定める基準に適合していないと認めたときは、当該営業施設の営業者に対し、必要な措置を講じるよう指導するものとする。

（台帳）

第10条　所管保健所長は、営業施設台帳（別記第６号様式）を備え、これを整理しておかなければならない。

附　則

１　この要綱は、平成９年４月１日から施行する。

２　この要綱の施行前に、既に開設されている営業施設は、施行日から６ヶ月以内に第７条の届出を行うものとする。

附　則

この要綱は、平成17年４月１日から施行する。

附　則

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。

附　則

この要綱は、平成26年８月１日から施行する。

別表１（第３条関係）

構造設備の基準

１　施設は、隔壁等で外部と区分され、かつ、他の営業施設及び居住施設等と区画されていること。

２　施設は、設置する洗濯機及び乾燥機の台数並びにこれらに応じた利用者数及び付帯設備を勘案して、利用者の作業等に支障のない広さを有していること。

３　施設は、採光、照明及び換気が十分行える構造であること。

４　乾燥機、給湯設備等による燃焼ガス等を戸外に排出できる構造であること。

５　施設内の床面及び腰張りは、不浸透性材料を使用したものであること。

また、床面は排水のための適当なこう配及び排水口を有し、清掃が容易に行える構造であること。

６　施設内に、流水式手洗設備を設けること。

７　水洗いにより洗濯する機械（以下「ランドリー用洗濯機」という。）を設置する場合には、60℃以上の温湯が得られる設備を備えることが望ましいこと。

８　有機溶剤を用いて洗濯する機械（以下「ドライクリーニング用洗濯機」という。）を設置する施設は、次によること。

（１）　ドライクリーニング用洗濯機は、密閉式のものであること。

（２）　当該機械に気化溶剤の冷却回収装置が付属されている場合を除き、有機溶剤回収装置が付設すること。

（３）　 施設内の適正な位置に、全体換気設備又は局所排気設備を備えることとし、周辺に及ぼす影響についても十分配慮すること。

（４）　石油系溶剤を使用するドライクリーニング用洗濯機を設置する場合は、

別に専用の乾燥機を設置すること。

（５）　乾燥機の効用を有しないドライクリーニング用洗濯機で、テトラクロロエチレン又は１,１,１ートリクロロエタン（以下「テトラクロロエチレン等」という。）を使用するものは、設置しないこと。

９　乾燥機の効用を有するドライクリーニング用洗濯機で、テトラクロロエチレン等を使用するもの（以下「テトラクロロエチレン等使用のドライクリーニング用洗濯機」という。）を設置する施設は、次によること。

（１）　テトラクロロエチレン等使用のドライクリーニング用洗濯機から排出する排液中のテトラクロロエチレン等を適切に除去することができる排液処理装置を設置すること。

（２）　テトラクロロエチレン等使用のドライクリーニング用洗濯機には、有機溶剤回収装置として活性炭吸着式回収装置等を設置すること。

（３）　テトラクロロエチレン等を取扱う設備等の周囲には、事故等によりテトラクロロエチレン等が広がらないよう、防液堤、側溝、ためますを設置すること。

10　施設内に食品の自動販売機等直接洗濯に関係ない機器等を備える場合は、利用者の洗濯作業に支障のない場所に設けること。

11  施設内には、廃棄物等を入れる専用の容器を設置すること。

12　有機溶剤を保管する場合は、施錠できる専用の保管庫を設置すること。

別表２（第５条関係）

衛生上講ずべき措置

１　施設内は、毎日清掃し、その清潔保持に努め、必要に応じ、施設又は設備の補修を行う等衛生上支障のないようにすること。

２　施設内外は、常に排水が良好に行われるよう保持すること。

３　施設内外は、ねずみ、昆虫等が生息しない状態に保持すること。

４　営業中の施設は、採光・照明を十分にし、常に適正な照度維持に努めること。

５　営業中の施設は、換気を十分にすること。

６　換気設備は、適宜点検及び清掃を行うこと。

７　洗濯機、乾燥機等の機械設備は、常に保守点検を行い、正常に作動するよう整備しておくこと。

８　洗濯機、乾燥機、容器等の洗濯物が接触する部分及び洗濯機、乾燥機等のふた、扉のとっ手等の利用者が常に接触する部分は、毎日洗浄又は清掃を行い、適宜、塩素剤、界面活性剤等の消毒液を使用して消毒を行うこと。

９　洗濯機の回転翼、乾燥機内のフィルター等は、適宜取り外して、糸くず、汚物等の除去及び洗浄を行うこと。

10　清掃用具、補充用洗剤及び消毒薬品は、専用の場所又は容器に保管すること。

11　乾燥機の乾燥温度を常に点検し、所定の温度維持に努め、事故防止に留意すること（適正な乾燥温度は、衣類等の種類及び素材によって異なるが、一般的には、　60℃以上であることが望ましい。）。

12　手洗い設備及びランドリー用洗濯機の用水は、清浄なものであること（水道法　に基づく水質基準に適合する水であることが望ましい。）。

13　ドライクリーニング用洗濯機を設置する施設については、次の措置を講じること。

（１）　ドライクリーニング用の溶剤は、清浄な有機溶剤を使用し、常に洗剤濃度等を適正に調整すること。

（２）　溶剤の清浄化のために使用されているフィルター等は、反復使用により、溶剤中に溶出又は分散した汚れ、細菌の吸着等により、除去能力が低下するので、適宜新しいものに交換し、常に清浄な洗剤が得られるようにすること。

（３）　使用済みのフィルター等有機溶剤を含有するものを廃棄する場合は、専用のふた付き容器に納め、適正に処理すること。

（４）　ドライクリーニング用洗濯機から有機溶剤が漏出することがないよう、常に点検整備すること。

特に、洗濯物の出入れ口の扉のパッキング部分からの漏出について、十分留意すること。

（５）　営業中は、気化した有機溶剤の戸外への排出又は回収に努めること。

（６）　有機溶剤は、必ず密閉容器に入れたうえで、専用の保管庫に保管し、施錠しておくとともに、その保管及び取扱いに当たっては、安全衛生に十分留意すること。

別表３（第６条関係）

営業施設内の掲示事項

１　利用上必要な事項

（１）　洗濯機、乾燥機、給水設備等の使用方法等に関すること。

（２）　衣料等被洗濯物の種類及び素材に応じた洗濯又は乾燥の可否及び洗濯又は乾燥に当たっての留意等に関すること。

（３）　ドライクリーニング用洗濯機を設置する施設にあっては、使用有機溶剤の種類、当該有機溶剤の人体に及ぼす作用その他ドライクリーニング用洗濯機の取扱い上の留意等に関すること。

２　施設及び設備の汚損防止等に関する事項

（１）　洗濯前後の手指の洗浄等に関すること。

（２）　施設及び設備の汚損防止に関すること。

（３）　伝染性の疾患にり患した者又はこれに接触した者が着用した衣類等の洗濯の禁止に関すること。

（４）　し尿の付着したおむつ、運動靴、動物の敷物等の洗濯の禁止に関すること（これらを専用に洗濯するための洗濯機を設置している場合を除く。この場合は、その旨を記載すること。）。

（５）　その他施設の衛生保持及び安全確保のために、利用者に協力要請すべき事項に関すること。

別記

第１号様式

コインオペレーションクリーニング営業施設開設届

年　　月　　日

保健所長　様

郵便番号

住所

（法人の場合は、主たる事務所の所在地）

氏名

（法人の場合は、名称及び代表者の職・氏名）

電話番号

高知県コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱第７条第１項の規定により届け出ます。

| 営業施設の名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 営業施設の所在地 |  |  |
| 構造設備の概要 | 別紙のとおり |  |
| 衛生管理責任者 | 住所 |  |
|  | 氏名 |  |
|  | 連絡先 | 電話番号 |
| 有機溶剤管理者 | 住所 |  |
|  | 氏名 |  |
|  | 連絡先 | 電話番号 |
| 施設の管理状況 | □ 常 駐 □ 非常駐 |  |
| 開設予定年月日 | 年 月 日 |  |

添付書類

１　営業施設の平面図（設備の配置、排水経路等を記入）

２　付近の見取図

別　紙

構造設備等の概要

| 構造設備 | 施 設 の 概 況 | □ 独立した建物 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外部等との区画 | □ 壁 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部からの見通し | □ ガラス窓 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 営業施設の面積 | ㎡ |  |  |  |  | 流水式手洗設備 |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 無 |  |  |
|  | 採光及び照明 | 窓面積 |  | ㎡ |  |  |  |  | 照明 |  |  | Ｗ 個 Ｗ 個 |  |  |  |  |
|  | 換気設備 | □ 換気扇 □ 自然換気 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃焼ガスの排出 | □ 局所排気設備 □ その他 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 床・腰張りの構造 | □コンクリート □タイル □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用水 | □ 水道水 □ 井戸水 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗濯設備等 | 排水の放流先 | □ 公共下水道 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ランドリー用 | 洗濯機 | 台 |  |  |  |  |  |  | 給湯設備 |  |  |  |  |  | □有 □無 |
|  |  | 乾燥機 (※) | 台 |  |  |  |  |  |  | 乾燥機の温度表示 |  |  |  |  |  | □有 □無 |
|  |  |  | 2段式乾燥機 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ドライ用 | 洗濯機 | 台 |  |  |  |  |  |  | 溶剤回収装置 |  |  |  |  |  | □有 □無 |
|  |  | 洗濯能力 |  |  | kg/台･回 |  |  |  |  | 適正な洗濯量 |  |  |  |  |  | kg/台･回 |
|  |  | 乾燥設定温度及び時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 溶剤の種類 |  |  |  | □石油系溶剤□ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ□その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排液処理装置 |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  | 排ｶﾞｽ処理装置 |  |  | □有 □無 |
|  |  | 廃棄物容器 |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  | 溶剤保管設備 |  |  | □有 □無 |
|  |  | 廃棄物処分先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 掲示事項 | □ 衛生管理責任者の氏名・連絡先 □ 有機溶剤管理者の氏名・連絡先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 洗濯機等の使用方法 □ 洗濯物の種類に応じた洗濯方法等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （ドライクリーニング洗濯機に関する留意事項） □ 使用溶剤の種類 □ 溶剤の人体への影響等取扱い上の留意事項 □ 適正な洗濯量 □ 乾燥不十分の場合の対処 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 洗濯前後の手指の洗浄等 □ 施設、設備の汚損防止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 伝染性患者等の着衣･おむつ･靴等の洗濯禁止 □ その他利用者への協力要請事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 便所の区画 | □ 壁 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清掃用具保管場所 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | ごみ容器 |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 無 |  |
|  | 消毒薬品保管設備 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  | 食品自動販売機設置 |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 無 |  |

（注）給湯機、洗濯機及び乾燥機は、仕様書又はカタログを添付すること。

※２段式乾燥機とは機械本体は１台で上下２段にドラムを重ねた乾燥機をいう。

第２号様式

コインオペレーションクリーニング営業施設変更届

年　　月　　日

保健所長　様

郵便番号

住所

（法人の場合は、主たる事務所の所在地）

氏名

（法人の場合は、名称及び代表者の職・氏名）

電話番号

高知県コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱第７条第２項の規定により届け出ます。

| 営業施設の名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 営業施設の所在地 |  |  |
| 変更内容 | 変更事項 |  |
|  | 変更前 |  |
|  | 変更後 |  |
| 変更年月日 | 年 月 日 |  |

添付書類

１　構造設備の変更の場合は、その説明図を添付すること。

２　確認証の記載事項に変更が生じたときは、確認証を添付すること。

第３号様式

コインオペレーションクリーニング営業施設廃止届

年　　月　　日

保健所長　様

郵便番号

住所

（法人の場合は、主たる事務所の所在地）

氏名

（法人の場合は、名称及び代表者の職・氏名）

電話番号

高知県コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱第７条第２項の規定により届け出ます。

| 営業施設の名称 |  |
| --- | --- |
| 営業施設の所在地 |  |
| 廃止年月日 | 年 月 日 |

添付書類

確認証

第４号様式

第　　　号

コインオペレーションクリーニング

営業施設確認証

営業者住所

営業者氏名

営業施設の所在地

営業施設の名称

上記の施設は、高知県コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱第３条に規定する構造設備基準に適合していることを確認する。

年　　月　　日

保健所長

第５号様式

年　　月　　日

保健所長　様

郵便番号

住所

（法人の場合は、主たる事務所の所在地）

氏名

（法人の場合は、名称及び代表者の職・氏名）

電話番号

コインオペレーションクリーニング

営業施設確認証再交付申請書

高知県コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱第８条第４項の規定により届け出ます。

| 営業施設の名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 営業施設の所在地 |  |  |  |
| 確認証番号 | 第 号 | 確認証交付 年月日 | 年 月 日 |
| 申請理由 | 破損 ・ 汚損 ・ 紛失 |  |  |

添付書類

確認証を破り、又は汚したときは、その確認証

第６号様式 番 号

コインオペレーションクリーニング営業施設台帳

（表）

| 施設 |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 受付年月日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 確認年月日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 確認番号 |  |  |  |  |  |  |
| 営業者 |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 電話番号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 衛生管理理責任者 |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 電話番号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理状況 |  |  |  | 常駐 ・ 非常駐 |  |  |
| 有機溶剤 管理責任者 |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 電話番号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理状況 |  |  |  | 常駐 ・ 非常駐 |  |  |
| 構造設備 | 施設の概況 |  | □ 独立した建物 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部等との区画 |  | □ 壁 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部からの見通し |  | □ ガラス窓 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 営業施設の面積 |  | ㎡ |  |  |  |  | 流水式手洗設備 |  |  |  |  |  | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 採光及び照明 |  | 窓面積 |  | ㎡ |  |  |  |  | 照明 |  | Ｗ 個 Ｗ 個 |  |  |  |  |  |
|  | 換気設備 |  | □ 換気扇 □ 自然換気 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃焼ガスの排出 |  | □ 局所排気設備 □ その他 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 床・腰張りの構造 |  | □コンクリート □タイル □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用水 |  | □ 水道水 □ 井戸水 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗濯設備等 | 排水の放流先 |  | □ 公共下水道 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ランドリー用 |  | 洗濯機 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 給湯設備 |  |  |  | □有 □無 |
|  |  |  | 乾燥機(※) |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 乾燥機の温度表示 |  |  |  | □有 □無 |
|  |  |  |  |  |  | 2段式乾燥機 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ドライ用 |  | 洗濯機 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 溶剤回収装置 |  |  |  | □有 □無 |
|  |  |  | 洗濯能力 |  |  |  | ㎏/台･回 |  |  |  |  |  | 適正な洗濯 |  |  |  | ㎏/台･回 |
|  |  |  | 乾燥設定温度及び時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶剤の種類 |  |  |  |  | □石油系溶剤 □ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排液処理装置 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  | 排ｶﾞｽ処理装置 |  |  |  | □有 □無 |
|  |  |  | 廃棄物容器 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無 |
|  |  |  | 廃棄物処分先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 掲示事項 | □ 衛生管理責任者の氏名・連絡先 □ 有機溶剤管理者の氏名・連絡先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 洗濯機等の使用方法 □ 洗濯物の種類に応じた洗濯方法等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （ドライクリーニング洗濯機に関する留意事項） □ 使用溶剤の種類 □ 溶剤の人体への影響等取扱い上の留意事項 □ 適正な洗濯量 □ 乾燥不十分の場合の対処 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 洗濯前後の手指の洗浄等 □ 施設、設備の汚損防止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 伝染性患者等の着衣･おむつ･靴等の洗濯禁止 □ その他利用者への協力要請事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 便所の区画 |  |  | □ 壁 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清掃用具保管場所 |  |  | □ 有 □ 無 |  |  |  |  | ごみ容器 |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 無 |  |
|  | 消毒薬品保管設備 |  |  | □ 有 □ 無 |  |  |  |  | 食品自動販売機設置 |  |  |  |  |  |  | □ 有 □ 無 |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※２段式乾燥機とは機械本体は１台で上下２段にドラムを重ねた乾燥機をいう。

（裏）

| 年 月 日 | 変 更 事 項 |
| --- | --- |
| ・ ・ |  |
| ・ ・ |  |
| ・ ・ |  |
| ・ ・ |  |
| ・ ・ |  |
| ・ ・ |  |
| ・ ・ |  |
| ・ ・ |  |
| ・ ・ |  |
| ・ ・ |  |
| ・ ・ |  |
| ・ ・ |  |
| ・ ・ |  |
| ・ ・ |  |
| 年 月 日 | 特 記 事 項 |
| ・ ・ |  |
| ・ ・ |  |
| ・ ・ |  |
| ・ ・ |  |