## 質問
質問一覧
No | 質問 | 回答
1 | 個人防具保管庫整備のメニューには、キャビネットやロッカー等の整備も補助対象になるか。 | 個人防護具保管施設の整備は、「施設」整備事業であり、対象経費は建物整備の工事に要する費用となります。 そのため、建築工事を伴わず、単にキャビネットやロッカー等を購入して設置するのみの場合（設備整備費に該当する場合）は、補助対象になりません。
2 | 個室整備に医療用（災害用）コンテナは補助対象となるか。 | コンテナについては、土地に定着させるための工事を伴うなど建築物として整備する場合は、補助対象となります。 ただし、病床確保に係る協定を締結する医療機関の感染症対策を目的として整備するものであり、災害用として整備する場合には補助対象とはなりません。
3 | 個室整備の補助についてはトイレのみの整備等についても対象となるか。 | 既存の個室を改修する場合には、トイレのみの整備であっても補助対象となります。
4 | 「病棟等の感染対策に係る整備」の対象経費として、この場合の対象面積は、単純にパーテーションや扉が床に接している面積のみになるのか、設置するに際し改修が必要になる面積やゾーニングする予定の面積をすべて含めるのか等、対象面積の考え方。 | 工事面積を想定していますので、当該整備を実施するために工事を行う部分の面積が対象となります。
5 | PCR検査機器の補助について、PCR法の検査機器のみが補助対象となるのか。 | 今回の補助事業では、検査機器のうち「PCR検査装置」を対象としています。NEAR法やLAMP法などの等温遺伝子増幅装置は補助対象に含みません。
6 | 補助対象になるPCR検査装置の具体的な例はあるか。 | 本事業の目的は、協定を締結する医療機関の新興感染症への対応力を強化し、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できるよう必要な整備を行うことです。 検査機器の整備について、新型コロナウイルスの検査にはPCR法以外も用いられていることは承知していますが、今回はその他の検査法と比較し比較的早期から検査を行うことが可能であり、かつ精度が高いという利点も考慮し「PCR検査装置」を対象としています。 PCR法とLAMP法は核酸増幅のメカニズムが異なっており、核酸増幅法にPCR法、LAMP法、NEAR法等は含まれますが、PCR法は温度変化を伴うPolymerase chain reactionを活用した検査であり、鎖置換反応を用いるLAMP法やNicking enzymeを用いるNEAR法は含まれていないという認識です。 また、RT-PCR法とPCR法は増幅対象がRNAかDNAかという違いであり検査方法として本質的な違いはないと考えられます。 リアルタイムPCR法は、PCR法の中でも定量的な検査ができる利点がありますが、こちらはPCR法として整理可能と考えます。 該当する機器がPCR検査機器か否かは、PMDAの添付文書等を参考にご判断ください。 なお、補助対象となる特定の機器について具体的に例示することはできませんが、医療機器として承認されているものが原則と考えています。
7 | 事業計画が令和７年度以降に整備が完了する計画であった場合、事業計画を提出しても補助採択されないという理解でよいか。 | 令和５年度補正予算による本事業は、６年度に繰越して実施することを予定しているので、６年度中に完了させる必要があります。 令和７年度以降への繰越（事故繰越）を前提とする整備は、認められません。
8 | 手術室に陰圧機を設置する場合も補助金の対象になるか。 救急患者の受入処置室に設置する場合は対象になるか。 | 手術室や処置室の陰圧化についても、新興感染症の入院患者に対する医療を行うために必要な整備であれば、補助対象になるものと考えています。
9 | 専用の陰圧装置、空調設備等付属設備とは、その病床に固定で設置されているものを指すという理解でよいか。その場合は、簡易陰圧機のように備え付けができるものは対象外か。 | 病室（病床）の工事と併せて整備を行う当該病室の感染対策のための設備を想定しています。 工事を伴わずに設置できる簡易陰圧装置を整備する場合は、設備整備事業の活用をご検討ください。
10 | 「個人防護具保管施設の整備」について、協定において、個人防護具の備蓄を実施することを定めていることも要件となるか。 | 病床確保、発熱外来又は自宅療養者への医療の提供に係る協定に加え、協定において個人防護具の備蓄を定めていることが前提となります。
11 | 単なる可動式パーテーションを購入は補助対象とはならず、据え付け工事などの工事を伴う場合でないと補助の対象にならないか。 また、個室に可動式パーテーションの設置工事を行う場合、事業計画書の面積には、その個室全体の面積を記載するのか。それともパーテーションの設置工事場所に係る部分のみの面積を記載するのか。 | 可動式パーテーションの購入費のみでは、施設整備事業の対象にはなりません。建物に設置するための改修工事を伴う場合に、補助対象となります。 当該整備を実施するために工事を行う部分の面積（工事面積）を記載してください。
12 | 敷地が狭い場合などで、敷地内ではなく、借地や関連施設に整備することでも補助対象となるでしょうか？ | 初動対応の趣旨に鑑み、協定締結医療機関が敷地内に保管スペースを確保できない場合であって、当該医療機関の開設者が所有する近隣の敷地であれば、医療機関の敷地外に設置することは差し支えないものと考えていますが、具体的な事例がある場合に、個別にご相談ください。
13 | 新興感染症患者を受け入れるための個室整備（トイレ等の付属設備の整備を含む）とあるが、新興感染症発生時、既存の多床室を感染患者受入の専用病室として、平時から計画した際に、その多床室内にトイレを新設する場合も補助対象となり得るか。 | 「病室の感染対策に係る整備」の対象となります。
14 | 特定の検査キットにしか対応していない機器（安価）や、複数の検査キットに対応できる 精度の高い機器（高価）等、様々種類がありますが、今回補助対象となるＰＣＲ検査機器の機種、性能などの条件はあるか。 | 本事業の目的は、協定を締結する医療機関の新興感染症への対応力を強化し、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できるよう必要な整備を行うことです。 PCR検査装置について、その機種や性能等の条件は設けていませんが、新たな感染症への対応という観点から、特定の検査キットのみに対応する機器ではなく、複数の検査キットに対応できる（新たな感染症にも早期に対応できることが想定される）機器が望ましいと考えています。
15 | 補助が決まった場合、補助金はいつ頃支払われるのか。 | 施設・設備整備が完了した後、実績報告をもとに精算払いします。
16 | 内示前に医療機関が入札を済ませておくことは可能か。 | 内示後に契約を締結し、補助事業を開始するのであれば、内示前に入札等で業者を選定しておくことは可能です。
17 | HEPAフィルター付き空気清浄機（陰圧対応可能なもの）の補助について、設置場所の制限はあるか。 待合室に設置する場合でも、補助の対象となるか。 | HEPAフィルター付き空気清浄機（陰圧対応可能なもの）について、発熱外来の協定を履行するための感染対策に必要な場所であれば、特段制限は設けていません。待合室に設置する場合でも補助対象となります。
18 | 設計に要する費用は補助対象外経費か。 | 補助対象となるのは「工事費又は工事請負費」のみであり、「設計その他工事に伴う事務に要する費用」は、交付の対象外費用となります。
19 | 個室整備について、前室（個室と廊下の間の部屋）の改築も対象となるか。 | 前室も補助対象となります。
20 | HEPAフィルター付き空気清浄機（陰圧対応可能なもの）の補助について、陰圧設備に必要な備品（陰圧ブースやパーテーション等）も対象経費に含まれるか。 | HEPAフィルター付き空気清浄機（陰圧対応可能なもの）について、陰圧ブースやパーテーションを設置しなければ稼働しない機器の場合には、対象経費に含まれます。
21 | 建築確認申請にかかる費用は対象経費となるか。 | 建築確認申請に係る費用は補助対象とはなりません。
22 | HEPAフィルター付き空気清浄機を「陰圧対応可能」な機器に対象を絞っているが、補助を受けるに当たり、陰圧室にする工事や陰圧ブースの購入設置までは求めていないと考えてよいか。 | HEPAフィルター付き空気清浄機（陰圧対応可能なものに限る）を新設・増設する費用について補助対象としており、陰圧室にするための工事までを実施しなければ補助できないというものではありません。
23 | 簡易陰圧装置について、補助対象となるのは、本体のみか。ダクト工事や陰圧ブースの導入経費も対象となるか。 | 簡易陰圧装置について、ダクト工事や陰圧ブースと組み合わせなければ陰圧化できない機器の場合には、本体以外の導入経費も補助対象となり得ます。
24 | HEPAフィルター付き空気清浄機について、「陰圧対応可能」な空気清浄機とは、①「陰圧装置」が付属している空気清浄機を指しているのか、それとも②「陰圧下でも正常に作動する」空気清浄機を指すのか。 | ①を指しています。
25 | ULPAフィルター付き空気清浄機は今回の補助対象に含まれないか。 | HEPAフィルターと同等以上の機能を有すると認められるフィルター付き空気清浄機であれば、補助対象となります。