## Sheet1
別紙1-1 サーバ関連機器 （１）サーバ機器 仕様 | [6 empty] | 見積者記載欄
品名 |  |  | 要求仕様 | 参考メーカー | 参考型名 | 数量 | 見積製品名 | 見積型名 （見積者型番） | 見積もり型番 | 数量 | 要求仕様対応表 （仕様一覧） | 要求仕様対応表 （添付資料の該当箇所） | 備考
※共通仕様（キ 管理用端末を除く） |  |  | いずれの機器も19インチラックに搭載可能であり、搭載に必要なキットを付属させること。
|  |  | あわせて、以下の用品を納品すること。 ・ラックネジ（Ｍ６ネジ、Ｍ６ケージナット）50セット ・ツイストペアケーブル（カテゴリ６ａ、ケーブル長５ｍ）120本 ・ポータブルDVDスーパーマルチドライブ（USB2.0接続、ケーブル長100cm以上、ACアダプタ付）2台 |  | 参考製品なし
下記、すべての機器（キ 管理用端末を除く）及び「別紙1－1 サーバ関連機器 （２）ネットワーク機器」の機器を、２台の42Ｕラック内（1台は42U全て、もう1台は21Uまで）に搭載可能であること。
ア 仮想基盤サーバ（運用） | 本体（ラックマウント型） | CPU | Xeon Gold 6544Y プロセッサー (3.60GHz、16コア、45MB)相当以上のものを1個以上搭載すること。 | 富士通 | PRIMERGY XF1070 M7 | 4
|  | ディスク | システムボード上にOSの起動を高速化するモジュール(M.2 Flash モジュール)が搭載可能であること。 |  | ※左記仕様を満たすオプションを選定すること
OSの起動ディスクは、冗長構成であること。また、OSの認証を受けていること。
7.68TB以上のSSDを2台、12TB以上のHDDを2台以上搭載していること
|  | メモリ | 384GB以上搭載していること。
ECC機能付きであること。
|  | IO系 | 10G BASE-TのLANポートを４ポート以上有すること。
ディスプレイ(VGAポート)×1以上、USBポート×２以上有すること。
|  | 電源・ファン | AC100V電源をサポートし、3mのケーブル長があること。
冗長電源を有し，サーバ運用中でも交換可能であること。
|  | ソフトウェア | 仮想基盤の管理や冗長構成を行う機能（Nutanix Acropolis OS）を有すること。
AHV相当以上のハイパーバイザーを導入し、Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) ライセンスを必要数有すること。
ハイパーバイザ上で稼動するゲストOSのWindows Server 2025のDatacenterにて必要なコアライセンスを有すること。
ハイパーバイザ上で稼動するゲストOSの Red Hat Enterprise Linux Server 9 相当以上の無制限ライセンスを有すること。
停電時にUPSと連動してゲストOS及びハイパーバイザの停止ができるソフトウェアのライセンスを必要数有すること。
イ 仮想基盤サーバ（レプリケーション用） | 本体（ラックマウント型） | CPU | Xeon Gold 6544Y プロセッサー (3.60GHz、16コア、45MB)相当以上のものを1個以上搭載すること。 | 富士通 | PRIMERGY XF1070 M7 | 1
|  | ディスク | システムボード上にOSの起動を高速化するモジュール(M.2 Flash モジュール)が搭載可能であること。 |  | ※左記仕様を満たすオプションを選定すること
OSの起動ディスクは、冗長構成であること。また、OSの認証を受けていること。
7.68TB以上のSSDを2台、12TB以上のHDDを2台以上搭載していること
|  | メモリ | 96GB以上を搭載していること。
ECC機能付きであること。
|  | IO系 | 10G BASE-TのLANポートを４ポート以上有すること。
ディスプレイ(VGAポート)×1以上、USBポート×２以上有すること。
|  | 電源・ファン | AC100V電源をサポートし、3mのケーブル長があること。
冗長電源を有し，サーバ運用中でも交換可能であること。
|  | ソフトウェア | 仮想基盤の管理や冗長構成を行う機能（Nutanix Enterprise Cloud OS）を有すること。
AHV 相当以上のハイパーバイザを導入し、ライセンスを必要数有すること。
ハイパーバイザ上で稼動するゲストOSのWindows Server 2025 Datacenter相当以上に必要なコアライセンスを有すること。
ハイパーバイザ上で稼動するゲストOSのRed Hat Enterprise Linux Server９相当以上の無制限ライセンスを有すること。
停電時にUPSと連動してゲストOS及びハイパーバイザの停止ができるソフトウェアのライセンスを必要数有すること。
ウ ドメインサーバ | 本体（ラックマウント型） | CPU | Xeon Gold 6526Yプロセッサー(2.80GHz、16コア、37.5MB)相当以上のものを1個以上搭載すること。 | 富士通 | PRIMERGY RX2530 M7 | 1
|  | メモリ | 32GB以上搭載していること。 |  | ※左記仕様を満たすオプションを選定すること
ECC機能付きであること。
|  | ディスク | 300GB/10krpm以上のSASディスクを3本以上搭載すること。
ホットスペアを有するRAID1を構成すること。
|  | IO系 | 1000BASEーTのLANポートを４ポート以上有すること。
LAN I/Fはチーミングを行えるよう、物理的に二重化され、独立していること。
DVD-ROMを内蔵すること。
|  | 電源・ファン | AC100V電源をサポートし、3mのケーブル長があること。
電源ユニット、FANユニットが冗長化されていること。
|  | ソフトウェア | Windows Server 2025Standard 相当以上のOSを導入し、ライセンスを有すること。
停電時にUPSと連動してOSの停止ができるソフトウェアのライセンスを有すること。
エ 運用管理サーバ | 本体（ラックマウント型） | CPU | Xeon Gold 6526Yプロセッサー(2.80GHz、16コア、37.5MB)相当以上のものを1個以上搭載すること。 | 富士通 | PRIMERGY RX2530 M7 | 1
|  | メモリ | 64GB以上搭載していること。 |  | ※左記仕様を満たすオプションを選定すること
ECC機能付きであること。
|  | ディスク | 300GB/10krpm以上のSASディスクを3本以上搭載すること。
ホットスペアを有するRAID1を構成すること。
|  | IO系 | 10GBASE-TのLANポートを2ポート以上有すること。
DVD-ROMを内蔵すること。
|  | 電源・ファン | AC100V電源をサポートし、3mのケーブル長があること。
電源ユニット、FANユニットが冗長化されていること。
|  | ソフトウェア | Windows Server 2025Standard 相当以上のOSを導入し、ライセンスを有すること。
停電時にUPSと連動してOSの停止ができるソフトウェアのライセンスを有すること。
停電時にUPSと連動して仮想基盤サーバ（ゲストOS及びハイパーバイザ）の停止ができるしくみとソフトウェアのライセンスを必要数有すること。
オ バックアップ用ストレージ装置 | 本体（ラックマウント型） | ディスクドライブ | ネットワークプロトコルSMB/CIFS, AFP,FTP、SFTP,NFS,HTTP/HTTPS,SNMPに対応可能なこと。 | バッファロー | TS71210RH4004 | 1
|  |  | サーバ、バックアップソフトと連携し、対象サーバのデータのバックアップが可能であること。 | バッファロー | HD-WHA36U3/R1 | 1
データ領域は、RAID5もしくは、RAID6構成にて、実効容量20TB以上有すること。
ホットスペア機能を有していること。
ドライブ暗号化機能を有すること。
|  | 内蔵インターフェイス | Serial ATA Ⅲに準拠していること。
|  | LANインタフェース | 10GBASE-TのLANポートを2ポート以上有すること。
ポートトランキング / NICチーミング機能を有していること。
Wake on LANに対応していること。
|  | リモート通報機 | 本装置に異常が発生した場合、指定したメールアドレスに検出した内容を通報する機能を有すること。
|  | 管理機能 | GUI設定が可能なこと。
Webアクセス機能を有していること。
ウィルスチェック機能を有していること。
|  | 電源・ファン | AC100V電源をサポートしていること。
電源ユニットが冗長化されていること。
|  | その他 | ラックマウント可能なこと。
USB3.2以上のUSBインタフェースを１ポート以上有すること。
ランサム対策として読み取り専用保存を行う外付けストレージ装置（USB接続、RAID1構成にて実効容量18TB以上）を添付すること。
カ 管理用端末 |  |  | ２ システム端末機器（１）クライアント機器 「ウ ノート端末」と同じ機器であること |  | 参考製品なし | 1
キ ＵＰＳ（3000VA） |  |  | 接続される各サーバが、正常に停止できる容量を考慮し選定すること。 | APC | SMX3000RMJ2U | 5
１分間又は５分間を超えて停電が継続した場合、（１）サーバ機器の「ア 仮想基盤サーバ（運用）」、「イ 仮想基盤サーバ（レプリケーション用）」を自動的かつ正常にシャットダウンさせる制御機能を有すること。計画停電に対してスケジュール設定により、接続サーバを自動シャットダウン、自動起動できる機能を有すること。
25℃／負荷1400Ｗの状態で電力を10分間以上供給可能なバッテリーを有すること。
定格電圧：100Vで、定格容量：2400VA / 2400W以上であり、 AC100Ｖ対応の電源提供用コンセント（NEMA 5-15R又は5-20R）を6個以上有すること。
電源ケーブルは、AC100Ｖ対応で2.4m以上の長さ、プラグはNEMA L5-30Pであること。
1筐体当たり2U以内とすること。
ク ＵＰＳ（1500VA） |  |  | 接続される各サーバが、正常に停止できる容量を考慮し選定すること。 | APC | SMT1500RMJ2U | 2
１分間又は５分間を超えて停電が継続した場合、（１）サーバ機器の「ウ ドメインサーバ」、「エ 運用管理サーバ」を自動的かつ正常にシャットダウンさせる制御機能を有すること。計画停電に対してスケジュール設定により、接続サーバを自動シャットダウン、自動起動できる機能を有すること。
25℃／負荷600Ｗの状態で電力を10分間以上供給可能なバッテリーを有すること。
定格電圧：100Vで、定格容量：1500VA / 1200W以上であり、 AC100Ｖ対応の電源提供用コンセント（NEMA 5-15R）を4個以上有すること。
電源ケーブルは、AC100Ｖ対応で2.4m以上の長さ、プラグはNEMA 5-15Pであること。
1筐体当たり2U以内とすること。
ケ ラック・コンソール |  |  | 必要に応じて各サーバを操作するため、各サーバと接続が可能な |  | 参考製品なし
・17インチ液晶モニタとキーボード、タッチパッドが一体となり19インチラックに1Uで収納が可能なコンソール 1台
・アナログVGA接続の8ポートKVM スイッチ（上記コンソールと同じ1Uに格納するのに必要なキットも添付すること）1台
・KVM ケーブル（USB、3m）7本
を調達すること。メーカーは問わない。
※参考構成（富士通製） 17インチ ラック・コンソール(RC25)PY-R1DP1×１、アナログ KVM スイッチ(８ポート)PY-KVFA08×１、ラック・コンソール格納キットPY-RC08×1、KVM ケーブル(USB、3m)PY-CBKCU02×7