新　　　　　　旧　　　　　　対　　　　　　照　　　　　　表
新	旧	
高知県旅館業法施行細則(抜粋)	高知県旅館業法施行細則(抜粋)	

本則	
本則	
		
	(事務処理の特例)
第7条　条例第14条第3号の規則に基づく事務であって別に定めるものは、第5条第2項ただし書の規定に基づく水質検査の事項の一部不適用に係る事務とする。	
(委任)
第7条　略	(雑則)
第8条　略	

別表(第5条関係)	
別表(第5条関係)	
		
事項	
方法	
基準	

1　濁度	
比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法	
5度以下であること。	

2　有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	
滴定法	
1リットル中25ミリグラム以下であること。	

3　大腸菌群	
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)第6条に規定する方法(試料は、希釈せず使用するものとする。)	
1ミリリットル中に1個以下であること。	

4　レジオネラ属菌	
冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法	
検出されないこと(100ミリリットル中に10cfu未満)。	

	事項	
方法	
基準	

1　濁度	
比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法	
5度以下であること。	

2　有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	
滴定法	
1リットル中25ミリグラム以下であること。	

3　大腸菌群	
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)第6条に規定する方法(ただし、試料は、希釈せず使用するものとする。)	
1ミリリットル中に1個以下であること。	

4　レジオネラ属菌	
冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法	
検出されないこと(100ミリリットル中に10cfu未満)。