## Sheet1
|  |  |  | 1 発 電 |  | 所 |  |  | 昭和27年度 |  |  | （四国電力ＫＫ調）
発電所名 |  |  | 所在地 | 河川名 | 最大出力kW | 常時出力kW | 発電機 |  |  |  |  | 竣工年月日 | 流域面積
[7 empty] | 種類 |  | 容量 | 電圧 | 周波数
[9 empty] | KVA | KV | R.P.M
△ | 鏡川 | 発電所 | 土佐郡鏡村 | 鏡川 | 685 | 440 |  | 横置式交流発電機 | 720 | 3.3 | 60 | 明治42. 1.31 | 79.27
750
| 平山 | 〃 | 長岡郡新改村 | 吉野水系穴内川､火内川支流 | 1880 | 1120 |  | 三相交流同期発電機 | 1000 | 11 | 〃 | 〃 42. 2.11 | 57.41
675
| 名野川 | 〃 | 吾川郡名野川村 | 仁淀川水系中津川同支流北川及び小野谷川 | 1200 | 600 | 横軸 | 〃 〃 | 750 | 3.3 | 〃 | 大正13. 1.26 | 23.1
| 名村川 | 〃 | 安芸郡伊尾木村 | 安芸川水系名村川 | 190 | 130 |  | 〃 〃 | 150 | 3.5 | 〃 | 〃 2. 7.17 | 200
[9 empty] | 67 | 3.5
| 勝賀瀬 | 〃 | 吾川郡三瀬村 | 仁淀川水系勝賀瀬川、三内谷川 | 268 | 134 | 横軸 | 〃 〃 | 156 | 3.5 | 〃 | 〃 4. 1.16 | 24.35
[9 empty] | 188 | 3.5
| 新改 | 〃 | 長岡郡新改村 | 国府川水系手山川 | 810 | 630 |  | 〃 〃 | 1000 | 3.5 | 〃 | 〃 8. 7.10 | 57.41
| 益野川 | 〃 | 幡多郡三崎町 | 益野川 | 152 | 100 |  | 〃 〃 | 190 | 3.3 | 〃 | 〃 12. 8. 3 | 59.5
| 土居川 | 〃 | 吾川郡大崎村 | 仁淀川支流、土居川 | 1280 | 400 | 竪軸 | 〃 〃 | 800 | 3.3 | 〃 | 〃 10.12.23 | 143
| 吉良川 | 〃 | 安芸郡吉良川町 | 吉良川水系、西川同支流、大隅谷川 | 250 | 130 | 横軸 | 三相交流同期発電機 | 320 | 3.5 | 〃 | 〃 11. 1.16 | 22.36
| 楠山 | 〃 | 幡多郡橋上村 | 松田川 | 200 | 100 |  | 〃 〃 | 300 | 3.3 | 〃 | 〃 11. 3. 5 | 79.3
| 東豊永 | 〃 | 長岡郡東豊永村 | 吉野川水系南小川及び黒滝川 | 4000 | 1290 | 横軸 | 回転界磁型 | 1375 | 3.3 | 〃 | 昭和13.10 | 33.11
[9 empty] | 1125 | 3.3
| 黒尊川 | 〃 | 幡多郡津大村 | 四万十川水系黒尊川 | 110 | 48 | 横軸 | 三相交流同期発電機 | 150 | 3.3 | 〃 | 大正13.12 | 83
| 松葉川 | 〃 | 高岡郡松葉川村 | 四万十川水系仁井田川支流松葉川 | 320 | 280 |  | 〃 〃 | 540 | 6.6 | 〃 | 〃 14.12.12 | 144
| 畑山 | 〃 | 安芸郡畑山村 | 安芸川水系柿久保川、大野川、岩井谷川 | 299 | 125 |  | 〃 〃 | 400 | 3.5 | 〃 | 〃 14.12.24 | 15.5
| 母島 | 〃 | 幡多郡沖ノ島村 | 宮の谷北峰谷川地蔵谷川 | 8 | 4 |  | 〃 〃 | 20 | 3.3 | 〃 | 昭和 3. 4 | 1.5
| 岩屋川 | 〃 | 高岡郡別府村 | 仁淀川水系岩屋川同支流、芳生野及び山口谷川 | 1800 | 750 |  | 〃 〃 | 2250 | 3.3 | 〃 | 〃 4. 5. 1 | 21.59
△ | 桜川 | 〃 | 〃 吾桑村 | 桜川 | － | － |  | ？ ？ | ？ | ？ | 〃 | ？ | ？
| 仁淀川 | 〃 | 吾川郡名野川村 | 仁淀川 | 10500 | 3800 | 従軸 | 〃 〃 | 4375 | 6.6 | 〃 | 昭和 8. 6.10 | 644.49
| 轟 | 〃 | 安芸郡北川村 | 奈半利川本流 | 800 | 400 |  | 〃 〃 | 550 | 3.5 | 〃 | 〃 9.12. 5 | 102
| 佐賀 | 〃 | 幡多郡佐賀町 | 渡川水系仁井田川 | 15000 | 4600 |  | 〃 〃 | 8150 | 6.6 | 〃 | 〃 12.12.31 | 365.5
| 大橋 | 〃 | 土佐郡本川村 | 吉野川及び同支流葛原川 | 5300 | － | 竪軸 | 〃 〃 | 5500 | 12 | 〃 | 〃 16. 3.31 | 45
| 分水第一 | 〃 | 吾川郡清水村 | 吉野川及び同支流大森川 | 26600 | 2900 | 横軸 | 〃 〃 | 9000 | 6.6 | 〃 | 〃 15. 3 | 118.75
[9 empty] | 10000 | 6.6
| 〃 第二 | 〃 | 〃 〃 | 仁淀川水系枝川 | 7500 | 600 | 竪軸 | 〃 〃 | 4200 | 6.6 | 〃 | 〃 16. 4.22 | 32.25
| 〃 第三 | 〃 | 〃 上八川村 | 〃 〃 | 10900 | 800 |  | 〃 〃 | 6000 | 6.6 | 〃 | 〃 16. 7.25 | 168.3
| 〃 第四 | 〃 | 〃 下八川村 | 〃 上八川 | 6300 | 1300 |  | 〃 〃 | 9250 | 6.6 | 〃 | 〃 25.12. 4 | 91.9
| 加枝 | 〃 | 高岡郡別府村 | 仁淀川 | 9500 | 2600 |  | 〃 〃 | 6000 | 6.6 | 〃 | 〃 16.11.15 | 36.74
| 津賀 | 〃 | 幡多郡昭和村 | 渡川水系仁井田川 | 15000 | 6700 |  | 〃 〃 | 9500 | 11 | 〃 | 〃 19. 5.29 | 386
| 長沢 | 〃 | 土佐郡本川村 | 吉野川 | 5000 | － |  | 〃 〃 | 5500 | 12 | 〃 | 〃 24.12. 1 | 70.02
△ | 高籔 | 〃 | 〃 大川村 | 吉野川水系 | 14300 | 4300 | 竪軸 | 回転界磁型 | 6625 | 11 | 〃 | 〃 5. 2. 2 | 205.13
| 白滝 | 〃 | 〃 〃 | 吉野川支流大北川 | 240 | 240 | 〃 | 三相交流同期発電機 | 150 | 3.5 | 〃 | ？ | ？
| 梼原第一 | 〃 | 高岡郡梼原村 | 渡川支流梼原川 | 1550 | 350 | 〃 | 回転界磁型 | 1880 | 3.3 | 〃 | 〃 14. 7. 6 | 149.38
| 〃 第二 | 〃 | 〃 〃 | 〃 〃 | 6000 | 1050 | 〃 | 回転界磁型同放型 | 4750 | 3.3 | 〃 | 〃 12. 2.14 | 277.7
| 〃 第三 | 〃 | 〃 〃 | 〃 〃 | 2580 | 1290 | 〃 | 向転界磁型 | 3375 | 3.3 | 〃 | 〃 15.12. 9 | 305.38
註 △印は自家用発電