## 54-12-090
90 送電，変電設備及び配電線路 ―会社別―
| 送電設備 |  |  | 変電設備 |  | 配電線路
| 電線路 亘長（ｋｍ） | 回路延長 （ｋｍ） | 支持物数 | 変電所数 | 設備容量（KVA) | 電線路 亘長（ｋｍ） | 電線路 延長（ｋｍ） | 支持物数 | 配電用変圧器容量（KVA)
昭和49年度末 | 693.5 | 1061.5 | 2900 | 34 | 592700 | 8240.8 | 30952.2 | 133910 | 542760
50 | 699.7 | 1087.3 | 2688.1 | 34 | 593137 | 8319.6 | 30918.7 | 135143 | 585845
51 | 702.3 | 1095.1 | 2651.4 | 35 | 618637 | 8424.6 | 31023.7 | 136533 | 667161
52 | 743.3 | 1182.1 | 2887.4 | 38 | 665337 | 8496.6 | 31236.7 | 138660 | 729451
53 | 747.3 | 1194.1 | 3055 | 38 | 755837 | 8567.6 | 31152.7 | 141872 | 789949
四国電力 | 681 | 1127 | 2856 | 31 | 605600 | 8561 | 31123 | 141821 | 774774
土佐電気鉄道 | ― | 2856 | ― | 3 | 2737 | ― | ― | ― | ―
土佐石灰工業 | ― | ― | ― | 1 | 3000 | 3 | 10 | 31 | 355
神戸製鋼 | ― | ― | ― | 1 | 34600 | 2 | 15 | 6 | 1500
東洋電化 | 0.7 | 1.5 | 5 | 2 | 109900 | 1.6 | 4.7 | 14 | 13320
住友共電 | 65.6 | 65.6 | 194 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
資料・四国電力，住友共電，土佐電気鉄道，土佐石灰工業，神戸製鋼，東洋電化